浙江工业大学化工学院

毕业设计（论文）指导教师评语

| 专业班级 | ………… | 学生姓名 | 张三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 题 目 | ………… |  |  |
| 在简述了X-射线荧光光谱分析测试的工作原理和总结综述了国内外有关文献的基础上，采用X-射线荧光光谱仪对贵金属饰品的纯度以及镀层的厚度进行了系统研究，探讨了测定中的各种影响因素，并利用微区分析法原理测定了几种不同元素的分布，建立了X-射线荧光光谱测定金属饰品表面的纯度及元素分布的方法，同时对深海中的锰结核横截面进行了应用性测试研究，取得了锰结核生长过程的元素分布的结构参数，具有一定的参考价值。 该生能正确地查阅文献资料，文献综述较系统、全面；拟订试验方案比较合理，能运用所学的理论知识解决论文中遇到的问题；有一定的实验室独立工作的能力；论文的论据比较充分，数据、图表基本准确，阐述清楚，结论基本正确，有一定的逻辑性和条理性。已经达到目前本科毕业论文的基本要求，可以进入论文答辩阶段。 建议成绩： 优——良 指导教师：张和谐 （签字） XXXX 年XX月 XX日 |  |  |  |

注: 此表一式一份，学院归档，保留五年。

浙江工业大学化工学院

毕业设计（论文）评阅人评语

| 专业班级 | ………… | 学生姓名 | 李四 |
| --- | --- | --- | --- |
| 题 目 | ………… |  |  |
| 设计（论文）评阅人评语： 论文结构顺序不尽规范合理，文字表述基本清楚，参考文献引用基本合理。基本达到本科生毕业论文的基本要求，作适当调整和修改后可以进行毕业论文答辩工作。 论文中存在的主要问题有以下几点: - 图表不分，所有应该以图表示趋势都被表示成表的形式。 - 摘要写法不正确，论文目的仅仅是为了介绍……原理方法？ - 论文所做出的工作曲线未给出线性范围，工作曲线（17页）明显弯曲，偏离线性，而文中所写的相关线性系数还会在0.9987？数据明显有误。 - 先做……，再做……的选择，实验安排先后顺序错误。 - 文中没有明确给出题目中写到的有害物质残留的实样测定数据或测定结果，题目过大，而内容没有涉及。 论文中存在的主要问题以答辩时提问为主。 设计（论文）评阅人：李老师 （签字） XXXX 年XX月 XX日 |  |  |  |

注: 此表一式一份，学院归档，保留五年。

浙江工业大学化工学院

毕业设计（论文）评阅人评语

| 专业班级 | …… | 学生姓名 | 王二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 题 目 | ………… |  |  |
| 设计（论文）评阅人评语： 论文结构顺序基本合理，文字表述基本清楚，语句通顺，参考文献引用基本合理，图表格式清楚。基本达到本科生毕业论文的基本要求。 但论文中存在的主要问题有： - 表3中X的检出限低于表2中X的所有11个空白试样值，数据严重不可靠。 - （表5）方法测试X1、X2、X3的检出限都低于表4中的所有三个物质的11个试样的空白值，数据严重不可靠。 - 从以上两项重要数据可以看出，实验数据不可靠，存在问题较多，不排除其他数据的不可信甚至错误。 论文中存在的主要问题以答辩时提问为主。 设计（论文）评阅人：黄老师 （签字） XXXX 年XX月 XX日 |  |  |  |

注: 此表一式一份，学院归档，保留五年。